|  | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ |
| --- | --- | --- |

«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ»

7 ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ Α’ ΕΩΣ Ζ’

| ΟΜΑΔΑ Α': ΠΡΟΤΥΠΑ Χρωματογραφίας |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (1) | Είδος | Ποσότητα |
| 1,1 | Cyanidin-3-O-glucoside chloride, Purity (HPLC) ≥96%, τύπου (0915S) Extrasynthese, 10 mg, Cas. No.: 7084-24-4 | 1 |
| 1,2 | Delphinidin-3-O-glucoside chloride, Purity (HPLC) ≥95%, τύπου (0938S) Extrasynthese, 10 mg, Cas. No.: 6906-38-3 | 1 |
| 1,3 | Malvidin-3-O-glucoside chloride, Purity (HPLC) ≥95%, τύπου (0911S) Extrasynthese, 10 mg, Cas. No.: 7228-78-6 | 1 |
| 1,4 | Petunidin-3-O-glucoside chloride, Purity (HPLC) ≥95%, τύπου (0919) Extrasynthese, 5 mg, Cas. No.: 6988-81-4 | 1 |
| 1,5 | Peonidin-3-O-glucoside chloride, Purity (HPLC) ≥95%, τύπου (0929S) Extrasynthese, 5 mg, Cas. No.: 6906-39-4 | 1 |
| 1,6 | Procyanidin B1, Purity (HPLC) ≥90%, τύπου (0983), Extrasynthese, 5 mg, Cas. No.: 20315-25-7 | 1 |
| 1,7 | Glycitein, Purity (HPLC) ≥95%, τύπου (1317), Extrasynthese, 10 mg, Cas. No.: 40957-83-3 | 1 |
| 1,8 | Hesperidin (Synonym: Hesperetin-7-O-rutinoside), Purity (HPLC) ≥98.5%, τύπου (1116S), Extrasynthese, 20 mg, Cas. No.: 520-26-3 | 1 |
| 1,9 | Quercetin 3-glucuronide, Purity (HPLC) ≥95%, τύπου (1315), Extrasynthese, 10 mg, Cas. No.: 22688-79-5 | 1 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33790000-4 (Εργαστηριακά Είδη) & 33696300-8 (Χημικά Αντιδραστήρια) |  |  |
| ΟΜΑΔΑ B': Προστήλες και είδη προκατεργασίας Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης |  |  |
| Κατηγορία (2) | Είδος | Ποσότητα |
| 2,1 | Προστήλες PUROSPHER STAR RP-18 endcapped (5μm), pack of 10, LiChroCart 4-4 HX435803 | 1 |
| 2,2 | Φιλτράκια διηθήσεως PVDF hydrophillic 0.22 µm pore size, διάμετρος 13 mm (τύπου Millipore ή αντίστοιχα) (πακ 100 τμχ) | 5 |
| 2,3 | Syringe Filter CHROMAFIL, Polyester (PET-20/25), Hydrophilic, 0.20 μm pore size, 25mm diameter size, housing PP yellow/orange (τύπου Macherey-Nagel ή αντίστοιχα), 100/pak | 2 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33790000-4 (Εργαστηριακά Είδη) & 33696300-8 (Χημικά Αντιδραστήρια) |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ': Περιέκτες και είδη μεταφοράς δειγμάτων |  |  |
| Κατηγορία (3) | Είδος | Ποσότητα |
| 3,1 | 2mL Clear Screw Vial Marking Spot, 12 x 32mm, 8-425 Thread, pack of 100 | 10 |
| 3,2 | 8-425 Open Hole Black PP Cap PTFE/Silicone, pack of 100 | 10 |
| 3,3 | LLG-Insert 0,1ml for small opening, O.D.: 5mm, outer height: 31 mm, clear, conical, 15 mm tip, pack of 100 | 5 |
| 3,4 | LLG-Inserts 0.25 ml for small opening, O.D.: 5 mm, outer height: 31 mm, clear, flat bottom, pack of 100 | 5 |
| 3,5 | Αποστειρωμένες πλαστικές σύριγγες των 2,5 mL 200/πακ | 4 |
| 3,6 | Vials και caps kit για HPLC-GC (11 mm crimp cap butyl ptfe clear glass with label, 32x11.6 mm), pack of 100 | 10 |
| 3,7 | Falcon Tubes 15 ml, (50 TMX/pack) | 10 |
| 3,8 | Falcon Tubes 50 ml, (50 TMX/pack) | 10 |
| 3,9 | Eppedorf Tubes 1,5 ml, 1000 τμχ/pack | 10 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33790000-4 (Εργαστηριακά Είδη) & 33696300-8 (Χημικά Αντιδραστήρια) |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Δ' Στηλάκια SPE |  |  |
| Κατηγορία (4) | Είδος | Ποσότητα |
| 4,1 | Oasis HLB Cartridge 3cc/60mg 30um, pack of 100 WAT094226 | 4 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33790000-4 (Εργαστηριακά Είδη) & 33696300-8 (Χημικά Αντιδραστήρια) |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Ε': Πιπέττες και ρύγχη για πιπέττες |  |  |
| Κατηγορία (5) | Είδος | Ποσότητα |
| 5,1 | Ρύγχη πιπέττας 10- 200μl, κίτρινα, τύπου Gilson (σακούλα των 1000 τεμαχίων) | 10 |
| 5,2 | Ρύγχη πιπέττας , Tips των 50-1000μL για πιπέτες eppendorff (σακούλα των 1000 τεμαχίων) | 10 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33790000-4 (Εργαστηριακά Είδη) & 33696300-8 (Χημικά Αντιδραστήρια) |  |  |
| ΟΜΑΔΑ ΣΤ': ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ |  |  |
| Κατηγορία (6) | Είδος | Ποσότητα |
| 6,1 | DSC Covers, ALUM COVERS 0.1 MM PK/400 ΤΜΧ | 1 |
| 6,2 | DSC Pans, ALUM PANS 50 UL PK/400 ΤΜΧ | 1 |
| 6,3 | PerkinElmer LVC SS Capsules, Pkg. 20 | 2 |
| 6,4 | Insert for Sealing Large Volume SS Pans | 1 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33790000-4 (Εργαστηριακά Είδη) & 33696300-8 (Χημικά Αντιδραστήρια) |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Ζ': ELISA kit |  |  |
| Κατηγορία (7) | Είδος | Ποσότητα |
| 7,1 | Human TNF-alpha high sensitivity Elisa kit 96 tests Human TNF-alpha High sensitivity Immunoassay, solid phase sandwich ELISA for the measurement of TNF-alpha in serum and plasma. Format: 96-well strip plate, Sample Type & Volume Required Per Well: Serum (50 µL), EDTA Plasma (50 µL), Sensitivity: 0.049 pg/mL, Assay Range: 0.2 - 10 pg/mL (Serum, EDTA Plasma) | 2 |
| 7,2 | Human oxLDL Elisa Kit 96 tests Human oxLDL sandwich ELISA for the measurement of oxLDL in serum and plasma. Format: 96-well plate, Sample Type & Volume Required Per Well: Serum (25 µL), EDTA Plasma (25 µL), Sensitivity: 0.6 mU/L, Assay Range: 1.4 - 21.3 mU/L (Serum, EDTA Plasma) | 2 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33790000-4 (Εργαστηριακά Είδη) & 33696300-8 (Χημικά Αντιδραστήρια) |  |  |